PRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Kontaktinformācijā (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Lāzera tālmērs

| Nr. P. K. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lāzera tālmērs |  |
| 1.1. | Tips: Lāzera tālmērs 50m (pretendents norāda konkrētu modeli) |  |
| 1.2. | Maksimālais mērīšanas attālums: Vismaz 50m |  |
| 1.3. | Precizitāte : Ne vairāk kā ±1.5mm |  |
| 1.4. | Mitruma un putekļu aizsardzība: Vismaz IP54 |  |
| 1.6. | Lāzera klase: 2 |  |
| 1.7. | Akumulatoru veids: AAA vai AA baterijas |  |
| 1.8. | Atmiņa: Vismaz 10 mērījumi |  |
| 1.9. | Minimālās funkcijas: Attāluma mērīšana Laukuma mērīšana Tilpuma mērīšana Pitagora teorēma |  |
| 1.10. | Apgaismojums: Apgaismots ekrāns |  |
| 1.11. | Mērvienības: m/cm |  |
| 1.18. | Informatīvs attēls: |  |
| 1.19. | Piegādes adrese: Lignuma iela 4a, Rīga |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lāzera tālmērs |  | 24 |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVN PVN 21% Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

Apmaksa: Pēcapmaksas rēķins.

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi rolands.valuskins@vugd.gov.lv

Jautājumu vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni. +371 28666477

(datums)