PRETENDENTA PIETEIKUMS
	Nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Kontaktinformācijā (e-pasts, tālruņa numurs, adrese)
	



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Lāzera tālmērs
	Nr. P. K.
	Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija)
	Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents)

	1.
	Lāzera tālmērs 	

	1.1.
	Tips:
Lāzera tālmērs 50m (pretendents norāda konkrētu modeli)
	

	1.2.
	Maksimālais mērīšanas attālums: 
Vismaz 50m
	

	1.3.
	Precizitāte :
Ne vairāk kā ±1.5mm
	

	1.4.
	Mitruma un putekļu aizsardzība:
Vismaz IP54
	

	1.6.
	Lāzera klase:
2
	

	1.7.
	Akumulatoru veids:
AAA vai AA baterijas
	

	1.8.
	Atmiņa:
Vismaz 10 mērījumi
	

	1.9.
	Minimālās funkcijas:
Attāluma mērīšana 
Laukuma mērīšana
Tilpuma mērīšana
Pitagora teorēma
	

	1.10.
	Apgaismojums:
Apgaismots ekrāns
	

	1.11.
	Mērvienības:
m/cm
	

	1.18.
	Informatīvs attēls:
[image: ]
	

	1.19.
	Piegādes adrese:
 Lignuma iela 4a, Rīga
	





[bookmark: _GoBack]

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Cena EUR bez PVN
	Skaits
	Summa kopā EUR bez PVN

	1. 
	Lāzera tālmērs
	
	24
	

	
	Summa kopā EUR bez PVN
PVN 21%
Summa kopā EUR ar PVN
	

	
	
	

	
	
	



Apmaksa: Pēcapmaksas rēķins.
Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi rolands.valuskins@vugd.gov.lv
Jautājumu vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni. +371 28666477

	
        (datums)
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