PRETENDENTA PIETEIKUMS
	Nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Kontaktinformācijā (e-pasts, tālruņa numurs, adrese)
	



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Pārbaudes kamera
	Nr. P. K.
	Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija)
	Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents)

	1.
	Pārbaudes kamera	

	1.1.
	Tips:
Kamera
	

	1.2.
	Strāvas pieslēgums: 
Ne mazāka kā 12V akumulators
	

	1.3.
	Kameras kabeļa garums:
1±0.1m
	

	1.4.
	Kameras kabeļa diametrs:
17±5mm
	

	1.5.
	Kameras kabeļa Papildus prasības:
	

	1.5.1.
	Ūdens drošs
	

	1.5.2
	Noturīgs pret triecieniem, un skrāpējumiem. 
	

	1.6.
	Kameras pietuvināšana iespēja:
Vismaz 3x
	

	1.7.
	Izšķirtspēja:
Ne mazāks 320 x 240 pikseļi
	

	1.8.
	Ekrāna izmērs:
Ne mazāks kā 85mm
	

	1.9.
	Ekrāns:
Atvienojams
	

	1.10.
	Apgaismojums:
Iestrādās LED apgaismojums kameras redzes leņķa izgaismošanai ar maināmu apgaismojuma spilgtumu.
	

	1.11.
	Svars:
Ne lielāks par 1.2 kg
	

	1.12.
	Funkcijas:
	

	1.12.1.
	Reāla laikā attēla atainošana
	

	1.12.2.
	Video ierakstīšana
	

	1.12.3.
	Foto fiksācija
	

	1.13.
	Atmiņa:
SD tipa karte 
	

	1.14.
	Atbilstība:
Instrumentam jābūt ar CE marķējumu.
	

	1.15.
	Komplektā:
	

	1.15.1.
	[bookmark: _GoBack]ne mazāk kā 12V akumulators saderīgs ar instrumentu. Akumulatora jauda vismaz 2(Ah)
	

	1.15.2.
	Atbilstošs akumulatoru lādētājas kas spēj uzlādēt  2 (Ah) akumulatoru ne ilgāk kā 40 min
	

	1.15.3.
	Plastmasas kaste ar vāku Instrumenta, lādētāja, un akumulatora glabāšanai.
	

	1.15.4.
	Kameras kabelis 1.8m - 3m vai kameras kabeļa pagarinājums lai kopējais garums ne īsāks par 1.8m un ne garāks par 3m
	

	1.15.5.
	SD tipa atmiņas karte saderīga ar instrumentu ne mazāk kā 2GB
	

	1.15.6.
	Lietošanas instrukcija un atbilstības deklarācija latviešu valodā.
	

	1.16.
	Garantija:
Garantija vismaz 24 mēneši no piegādes brīža
	

	1.17.
	Serviss:
Serviss vai tā oficiālais dīleris atrodas Latvijā
	

	1.18.
	Informatīvs attēls:
[image: ]

	

	1.19.
	Piegādes adrese:
 Lignuma iela 4a, Rīga
	









FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Cena EUR bez PVN
	Skaits
	Summa kopā EUR bez PVN

	1. 
	Pārbaudes kamera
	
	13
	

	
	Summa kopā EUR bez PVN
PVN 21%
Summa kopā EUR ar PVN
	

	
	
	

	
	
	



Apmaksa: Pēcapmaksas rēķins.
Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi rolands.valuskins@vugd.gov.lv
Jautājumu vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni. +371 28666477

	
        (datums)
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