PRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Kontaktinformācijā (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Pārbaudes kamera

| Nr. P. K. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pārbaudes kamera |  |
| 1.1. | Tips: Kamera |  |
| 1.2. | Strāvas pieslēgums: Ne mazāka kā 12V akumulators |  |
| 1.3. | Kameras kabeļa garums: 1±0.1m |  |
| 1.4. | Kameras kabeļa diametrs: 17±5mm |  |
| 1.5. | Kameras kabeļa Papildus prasības: |  |
| 1.5.1. | Ūdens drošs |  |
| 1.5.2 | Noturīgs pret triecieniem, un skrāpējumiem. |  |
| 1.6. | Kameras pietuvināšana iespēja: Vismaz 3x |  |
| 1.7. | Izšķirtspēja: Ne mazāks 320 x 240 pikseļi |  |
| 1.8. | Ekrāna izmērs: Ne mazāks kā 85mm |  |
| 1.9. | Ekrāns: Atvienojams |  |
| 1.10. | Apgaismojums: Iestrādās LED apgaismojums kameras redzes leņķa izgaismošanai ar maināmu apgaismojuma spilgtumu. |  |
| 1.11. | Svars: Ne lielāks par 1.2 kg |  |
| 1.12. | Funkcijas: |  |
| 1.12.1. | Reāla laikā attēla atainošana |  |
| 1.12.2. | Video ierakstīšana |  |
| 1.12.3. | Foto fiksācija |  |
| 1.13. | Atmiņa: SD tipa karte |  |
| 1.14. | Atbilstība: Instrumentam jābūt ar CE marķējumu. |  |
| 1.15. | Komplektā: |  |
| 1.15.1. | ne mazāk kā 12V akumulators saderīgs ar instrumentu. Akumulatora jauda vismaz 2(Ah) |  |
| 1.15.2. | Atbilstošs akumulatoru lādētājas kas spēj uzlādēt 2 (Ah) akumulatoru ne ilgāk kā 40 min |  |
| 1.15.3. | Plastmasas kaste ar vāku Instrumenta, lādētāja, un akumulatora glabāšanai. |  |
| 1.15.4. | Kameras kabelis 1.8m - 3m vai kameras kabeļa pagarinājums lai kopējais garums ne īsāks par 1.8m un ne garāks par 3m |  |
| 1.15.5. | SD tipa atmiņas karte saderīga ar instrumentu ne mazāk kā 2GB |  |
| 1.15.6. | Lietošanas instrukcija un atbilstības deklarācija latviešu valodā. |  |
| 1.16. | Garantija: Garantija vismaz 24 mēneši no piegādes brīža |  |
| 1.17. | Serviss: Serviss vai tā oficiālais dīleris atrodas Latvijā |  |
| 1.18. | Informatīvs attēls: |  |
| 1.19. | Piegādes adrese: Lignuma iela 4a, Rīga |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pārbaudes kamera |  | 13 |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVN PVN 21% Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

Apmaksa: Pēcapmaksas rēķins.

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi rolands.valuskins@vugd.gov.lv

Jautājumu vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni. +371 28666477

(datums)