PRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Kontaktinformācijā (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Skaņas līmeņa mērītājs

| Nr. P. K. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skaņas līmeņa mērītājs |  |
| 1.1. | Tips: Skaņas līmeņa mērītājs (pretendents norāda konkrētu modeli) |  |
| 1.2. | Mērīšanas diapazons: 30-130dB |  |
| 1.3. | Precizitāte : ±1,5 dB |  |
| 1.4. | Izširtspēja: Ne mazāk 0,5 dB |  |
| 1.5. | Frekvenču diapazons: 31,5 - 8000 Hz |  |
| 1.6. | Svars: Ne vairāk par 260g |  |
| 1.7. | Papildus prasība: Instrumentam jābūt sertifikātam par kalibrēšanu ne vēlāk kā 01.08.2020 |  |
| 1.8. | Informatīvs attēls: |  |
| 1.9. | Piegādes adrese: Lignuma iela 4a, Rīga |  |
| 1.10. | Piegādes laiks: Ne ilgāk kā 14 dienas pēc pasūtījuma veikšanas |  |
| 1.11. | Garantija: Ne mazāk kā 24 mēneši no saņemšanas brīža |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skaņas līmeņa mērītājs (pasūtot 1 instrumentu |  |  |  |
|  | Skaņas līmeņa mērītājs (pasūtot 8 instrumentus |  | 8 |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVN PVN 21% Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

Apmaksa: Pēcapmaksas rēķins.

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi rolands.valuskins@vugd.gov.lv

Jautājumu vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni. +371 28666477

(datums)