RETENDENTA PIETEIKUMS
	Nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Kontaktinformācijā (e-pasts, tālruņa numurs, adrese)
	



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Krāsas biezuma mērītājs
	Nr. P. K.
	Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija)
	Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents)

	1.
	Krāsas biezuma mērītājs	

	1.1.
	Tips:
Krāsas biezuma mērītājs (pretendents norāda konkrētu modeli)
	

	1.2.
	Mērīšanas diapazons: 
Vismaz 0-1100 μm
	

	1.3.
	Izširtspēja:
1 μm
	

	1.4.
	Precizitāte:
Ne vairāk par ±3%
	

	1.5.
	Mērīšanas virsmas:
Magnētiska un nemagnētiska
	

	1.6.
	Papildus prasība:
Instrumentam jābūt sertifikātam par kalibrēšanu  ne vēlāk kā 01.08.2020
	

	1.7.
	Informatīvs attēls:
[image: ]
	

	1.8.
	Piegādes adrese:
 Lignuma iela 4a, Rīga
	

	1.9.
	Piegādes laiks:
Ne ilgāk kā 14 dienas pēc pasūtījuma veikšanas
	

	1.10.
	Garantija:
Ne mazāk kā 24 mēneši no saņemšanas brīža
	


[bookmark: _GoBack]
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Cena EUR bez PVN
	Skaits
	Summa kopā EUR bez PVN

	1. 
	Krāsas biezuma mērītājs (pasūtot 1 instrumentu)
	
	1
	

	2. 
	Krāsas biezuma mērītājs (pasūtot 14 instrumentus)
	
	14
	

	
	Summa kopā EUR bez PVN
PVN 21%
Summa kopā EUR ar PVN
	

	
	
	

	
	
	



Apmaksa: Pēcapmaksas rēķins.
Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi rolands.valuskins@vugd.gov.lv
Jautājumu vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni. +371 28666477

	
        (datums)
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