RETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Kontaktinformācijā (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Krāsas biezuma mērītājs

| Nr. P. K. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Krāsas biezuma mērītājs |  |
| 1.1. | Tips: Krāsas biezuma mērītājs (pretendents norāda konkrētu modeli) |  |
| 1.2. | Mērīšanas diapazons: Vismaz 0-1100 μm |  |
| 1.3. | Izširtspēja: 1 μm |  |
| 1.4. | Precizitāte: Ne vairāk par ±3% |  |
| 1.5. | Mērīšanas virsmas: Magnētiska un nemagnētiska |  |
| 1.6. | Papildus prasība: Instrumentam jābūt sertifikātam par kalibrēšanu ne vēlāk kā 01.08.2020 |  |
| 1.7. | Informatīvs attēls: |  |
| 1.8. | Piegādes adrese: Lignuma iela 4a, Rīga |  |
| 1.9. | Piegādes laiks: Ne ilgāk kā 14 dienas pēc pasūtījuma veikšanas |  |
| 1.10. | Garantija: Ne mazāk kā 24 mēneši no saņemšanas brīža |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Krāsas biezuma mērītājs (pasūtot 1 instrumentu) |  | 1 |  |
|  | Krāsas biezuma mērītājs (pasūtot 14 instrumentus) |  | 14 |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVN PVN 21% Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

Apmaksa: Pēcapmaksas rēķins.

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi rolands.valuskins@vugd.gov.lv

Jautājumu vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni. +371 28666477

(datums)